## Sheet1
每季度监测
序号 | 内容 |  | 频次 | 合计（元）
1 | 废水（瞬时采样至少3个） | pH | 1次/季
2 |  | 五日生化需氧量 | 1次/季
3 |  | 粪大肠菌群 | 1次/季
4 |  | 氨氮 | 1次/季
5 |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季
6 |  | 石油类 | 1次/季
7 |  | 动植物油 | 1次/季
8 |  | 挥发酚 | 1次/季
9 |  | 六价铬 | 1次/季
10 |  | 总氰化物 | 1次/季
11 |  | 总氯 | 1次/季
12 |  | 悬浮物 | 1次/周
13 |  | 化学需氧量 | 1次/周
14 | 废水（混合采样至少3个 | 总铬 | 1次/季
15 |  | 总铅 | 1次/季
16 |  | 总镉 | 1次/季
17 |  | 总砷 | 1次/季
18 |  | 总汞 | 1次/季
19 | 废气（非连续采样至少4个） | 甲烷 | 1次/季
20 |  | 臭气浓度 | 1次/季
21 |  | 氨气 | 1次/季
22 |  | 氯 | 1次/季
23 |  | 硫化氢 | 1次/季
费用合计
| 内容 |  |  | 价格（元）
室外噪声单次监测（昼间、夜间）
医院排污信息平台数据维护费用
污水站单次验收
内容 |  |  | 检测频次 | 合计（元）
PH 、色度、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、石油类、动植物油、粪大肠菌群、阴离子表面活性剂、总氰化物、氨氮、挥发酚、总氯、总铬、六价铬、总铅、总镉、总汞、总砷、银 |  |  | 6次（2天，每天3次）