## Sheet1
2021年4月1日院内推介会报价单
序号 | 名称 | 国产/进口 | 规格型号 | 生产厂家 | 供货商 | 注册证号 | 报价 | 备注 | 用途配置要求
1 | 病人监护仪 | [7 empty] | 监护参数：心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温等
2 | 中央监护系统 | [7 empty] | 配中央站
3 | 中央胎儿监护系统 | [7 empty] | 配中央站，可集中存储、打印、观察胎心图
4 | 病人监护仪（配双通道有创血压） | [7 empty] | 可监测有创血压
5 | 除颤监护仪 | [7 empty] | 除颤波形：双相波，最大能量≤270焦耳，至少14档能量可选。具备手动除颤模式、同步复律模式。标配ECG监测
6 | 动态血压监护仪 | [7 empty] | 可监测动态血压
7 | 心血管专用监护仪 | [7 empty] | 用于PICC过程中的心电定位，保证数据精细度便于观察PICC置管所需寻找的高大尖锐P波。提供PICC置管过程中多时段心电波形记录，并可保存
8 | 遥测监护仪 | [7 empty] | 监护参数：心电、呼吸、血氧饱和度、脉搏等，支持通过内置WIFI将数据上传科室中央监护系统。
9 | 麻醉用病人监护仪 | [7 empty] | 有麻醉平衡指数功能，提供麻醉复苏评分
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书首页。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，产品名称请填注册证名称。拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。