**设备名称：生物显微镜**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022032**

**数 量：3台**

**性能配置要求**

带指针，带摄像可连接电脑采图系统，物镜：4×，10×，20×，40×

**设备名称：组织脱水机**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022033**

**数 量：1台**

**性能配置要求**

有备用电池，报警系统，标准处理至少300个蜡块

**设备名称：蜡块玻片存储柜（不带轨道）**

**设备编号：NYZBB-SBK-2022037**

**数 量：10组**

**性能配置要求**

参数：不限定尺寸大小。

参考值：不锈钢材质（无需轨道设置），10组，一组4节（蜡块柜6抽/节，玻片柜18抽/节），尺寸1685\*478\*1800。