**项目名称：DR(联影uDR550i）平板更换及维保项目**

**项目编号：NYZBB-SBK-2022142**

**数 量：1项**

# 采购需求

**两套方案请分别报价以供我院比较选择。**

**方案一：**

1. 采购DR平板探测器一块,型号（PaxScan 4343R）。要求供货方负责安装并调试至正常使用；
2. 整机维保三年(不含球管）；
3. 无限次维修及更换配件；
4. 每年4次定期保养（其中2次精细保养），提供书面保养报告；
5. 免费提供软件维护及备份，免费升级主机操作软件；
6. 提供7X24小时服务，1小时内响应，8小时内到达现场维修。
7. 在保期间设备开机率不低于95%。

**方案二：**

1. 采购DR平板探测器一块,型号（PaxScan 4343R）。要求供货方负责安装并调试至正常使用；
2. 供货方对提供的平板探测器保修期不低于一年；