1. 服务项目名称：

生殖中心空气质量检测服务

1. 投标人资格要求：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本项目采购活动。

（二）具有国内法人资格，注册经营范围满足所采购内容的供应商。

（三）如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（四）投标方必须取得省级及以上行政审批部门颁发的相应检测机构资质证书，本次招标要求资质证书能力附表具有：温度、相对湿度、照度、噪声、静压差、换气次数、风速、悬浮粒子、严密性、高效过滤器扫描检漏、浮游菌、沉降菌，投标时必须提供检测资质证明材料。

（五）投标当应提供有对本项目的认识、理解方案，且对本项目相关的国家标准和规范有基本了解。投标方须提供相关检测案例证明。同时在完全理解本项目检测要求的前提下提供针对本项目切实可行的完整的方案。

（六）本项目不接受联合体投标。

三、提交材料要求：

（一）公司简介；

（二）投标人营业执照及相关行业资质证明文件复印件；

（三）信用查询记录；

（四）法定代表人授权书；

（五）信用声明函；

（六）供应商参加本项目无围标串标行为的承诺函；

（七）投标报价函：针对检测验收内容及要求（详见四、检测服务内容）进行报价（单次检测验收价格和总价）；

（八）检测验收服务方案；

（九）相关业绩证明材料：如有请提供合同复印件并加盖单位公章（不少于5份）；

（十）检测验收服务承诺（如单次检测验收完成时限、完成效果及质保时间等，如实承诺）

★以上材料按提交材料要求打印目录，复印件须加盖单位公章，统一使用A4纸张并按目录顺序装订成册，装于密封的档案袋中（密封袋封面注明项目名称、项目编号、投标公司和投标人联系信息等）。请于公告规定时间内递交相关材料，逾期不予受理。我单位将按有关规定择期组织论证，根据供应商投标报价、服务方案、业绩及服务承诺进行综合评分后确定供应商。

**四、检测服务内容：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 房间名称 | 洁净等级 | 检测指标 |
| 1 | IUI精液处理室 | 万级 | 1. II—IV洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数以及II、III级手术室风口下无速度盲区 2. 新风量 3. 末级过滤器检漏 4. 手术室的严密性 5. 静压差 6. 悬浮粒子 7. 温度 8. 相对湿度 9. 噪声 10. 照度 11. 浮游菌 12. 沉降菌 |
| 2 | IUI手术室 | 万级 |
| 3 | 手术通道 | 十万级 |
| 4 | 准备间 | 万级 | 1. 温度 2. 相对湿度 3. 静压差 4. 换气次数 5. 噪声 6. 照度 7. 悬浮粒子 8. 沉降菌 |
| 5 | 手术取精 | 万级 |
| 6 | 精液处理室 | 千级 |
| 7 | 胚胎移植 | 万级 |
| 8 | 取卵室 | 万级 |
| 9 | 胚胎培养 | 千级 |
| 10 | 冷冻操作 | 万级 |
| 11 | 冷冻培养 | 万级 |