- 广西壮族自治区南溪山医院高压设备维保服务报价表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 安装地点 | 制造厂家 | 出厂日期 | 维护检修费（元/月） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 1000KVA | 供应室 | 海南威特 | 2023.03 |  |  |
| 2 | 变压器 | S11-M-800/10 | 门诊楼 | 湖南湘荫中南变压器有限公司 | 2003.10 |  |  |
| 3 | 变压器 | S9-630/10 | 住院部3号 | 桂林变压器厂 | 2003.02 |  |  |
| 4 | 变压器 | ZBW16-12-630/10 | 南医1#公变 | 珠海福尔士电气有限公司 | 2004.10 |  |  |
| 5 | 变压器 | ZBW16-12-630/10 | 南医2#公变 | 珠海福尔士电气有限公司 | 2004.10 |  |  |
| 6 | 变压器 | ZBW16-12-630/10 | 南医3#公变 | 珠海福尔士电气有限公司 | 2004.10 |  |  |
| 7 | 变压器 | SBH-15-M-630/10 | 南医4#公变 | 江苏 | 2009.01 |  |  |
| 8 | 变压器 | ZBW16-12-800/10 | 住院部9 | 珠海福尔士电气有限公司 | 2004.10 |  |  |
| 9 | 变压器 | ZBW16-12-800/10 | 病房综合楼 | 深圳市富尔士公司 | 2011.05 |  |  |
| 10 | 变压器 | ZBW20A-800/10 | 内科大楼1号专变 | 顺特电气设备有限公司 | 2016.12 |  |  |
| 11 | 变压器 | S11-M-500/10 | CT楼 | 湖南湘荫中南变压器有限公司 | 2003.10 |  |  |
| 12 | 变压器 | 1200KVA | 医技楼、体检中心 | 中国福州湘荫电气有限公司 | 20023.02 |  |  |
| 13 | 高压柜 | KYN28-12 序号：GD71201 | 高压配电室 20面柜 |  |  |  |  |
| 14 | 保护装置 |  | 高压配电室 20套 |  |  |  |  |
| 15 | 高压电缆 |  | 户外 | 备注：其中包括19条电缆是高压配电房至19台变压器及开闭所 |  |  |  |
| 16 | 10KV雉山变915专线1#至11#杆及进线 |  | 户外约1800米 |  |  |  |  |
| 17 | 1#开闭所 | 一进4出 | 院区 | 海南威特 | 2020.5 |  |  |
| 18 | 开闭所 | 一进4出 | 院区水电班 | 海南威特 | 2021.1 |  |  |
| 19 | 变压器 | 800KVA | 8号楼 | 海南威特 | 2020.12 |  |  |
| 20 | 变压器 | 800KVA | 8号楼 | 海南威特 | 2020.12 |  |  |
| 21 | 变压器 | 800KVA | 门诊 | 西变 | 2019.1 |  |  |
| 22 | 变压器 | 800KVA | 医技楼设备 | 海南威特 | 2020.3 |  |  |
| 23 | 变压器 | ZBW16-12-800/10 | 手术楼专变 | 珠海福尔士电气有限公司 | 2007.12 |  |  |
| 24 | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |