鼻综合器械套件（含取肋套件）

甲状腺拉钩（组织拉钩） 100-120mm

甲状腺拉钩（组织拉钩） 110-130mm

医用尺 10-15cm

整形镊 15-20CM枪形横齿

鼻粘膜刀 15-20CM双头D型刃3. 0/长圆刃4. 0

双头双爪鼻腔拉钩 10-15CM

手术刀柄 3#有刻度

手术刀柄 3#有刻度

组织夹持镊软骨粗齿10-15CM

整形镊 10-15CM有钩0. 6压槽坯限位钉

整形镊 110-15CM平台0. 6压槽坯限位钉

鼻腔拉钩 15-20CM 单头双弯 6.0

皮肤拉钩 10-15CM方柄双爪3.5mm

皮肤拉钩 15-20CM方柄双爪5mm

鼻导引器 15-20CM头宽5mm 直型有孔一体式

皮肤拉钩 15-20CM方柄双球4. 0

皮肤拉钩 10-15CM方柄双球6. 0

吸引管 15-20CM 鼻腔弯型单孔 3.5

眼用测量规 0-20双面刻度螺杆式

组织剪 10-15CM直钝有齿

鼻组织剪 10-15CM侧弯型

组织剪 10-15CM直钝有齿

持针钳 10-15CM金柄精细型细齿

置放钳 15-20CM枪形有锁牙

止血钳 10-15CM蚊式直0. 4

鼻镜 头长50mm手术

止血钳 10-15CM蚊式弯0. 4

鼻镜 头长20-30mm

鼻组织剪10-15CM 45°角弯型

软骨压碎器 挤压式有齿

鼻骨锤 15-20CM圆型单头软面

骨凿 15-20CM圆柄双保户6mm

骨凿 15-20CM方柄双保护4mm

骨凿 15-20CM方柄左保护4mm

骨凿 15-20CM方柄右保护4mm

剥离器心柄15-20CM单头铲式

剥离器 15-20CM双头半圆/铲式

剥离器 15-20CM单头半圆10mm

鼻中隔旋转刀 15-20CM枪形3mm

剥离器 15-25CM双头半圆/双刃

鼻粘膜刀单头直形4.5mm

组织拉钩 15-20CM  双头双弯

骨凿平厚刃宽0-5mm

骨凿圆柄单斜面8-10mm

鼻骨膜剥离器15-20CM左式

鼻骨膜剥离器15-20CM右式

剥离器15-20CM双头下颌

骨凿15-20CM圆柄枪形凹面刃

医用尺雕刻板

组织拉钩 5-10CM钩头链式两用靶式双爪

金属盒双层 400MM*300MM*100MM

骨膜剥离器15-20CM斜左式

削切刀 （肋骨切割刀）15-30CM

骨膜剥离器15-30CM双头

骨膜剥离器15-30CM斜右式