一、项目名称：灯泡一批
二、采购详细参数

| 序号 | 灯泡名称 | 规格 | 单位 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氘灯光源装置 | / | 个 | 适用设备名称：全自动高压液相毛细管电泳仪 机器型号：CAPILLARYS2 FP 厂家：法国SEBIA 要求：保用6个月以上 |
| 2 | 生化灯泡 | 12V 50W | 个 | 适用设备名称：生化仪（罗氏8000） 灯泡材质：卤钨灯 用途：为检测分析提供特定光源 要求：保用2000个小时以上 |
| 3 | 凝血CS系列灯泡 | 12V 24W | 个 | 适用设备名称：血凝仪（希森美康CS5100） 灯泡材质：卤钨灯 用途：为检测分析提供特定光源 要求：保用1000个小时以上 |
| 4 | 灯泡 | 13.5V 300W | 个 | 适用设备名称：施乐辉560 High Definition Camera System 要求：保用500个小时以上 |
| 5 | 灯泡 | 14V 300W | 个 | 适用设备名称：STORZ 医用内窥镜冷光源 要求：保用500个小时以上 |
| 6 | 灯泡 | / | 个 | 适用设备名称：电子鼻咽喉内窥镜（奥林巴斯） 主机型号：CLV-S40Pro 灯泡材质：氙灯 用途：冷光源灯泡 要求：保用6个月以上 |

根据医院实际需求配送，所有灯泡必须保证质量，送货上门，免费安装。合同期内，如医院发现供货方提供的灯泡达不到使用要求或存在严重质量问题，医院可单方面终止采购。