## Sheet1
2023年 5 月 18 日院内推介会报价单
报名商家全称：
序号 | 名 称 | 生产厂家 | 型号 | 数量 | 单位 | 单价 (元） | 总价 （元） | 备注 （请填写专机专用耗材、试剂、易损件报价、售后服务及是否可提供备用机等） | 采购需求
NYZBB-SBK-2023063 | 脊柱内镜微创器械 | \ | \ | 1 | 套 | \ | 此处请填写项目总价 |  | 1、医用椎间孔镜手术器械均可高温高压消毒和重复使用。 2、器械注册证应包含“椎间孔镜手术器械”字样 其余详见下表细项
NYZBB-SBK-2023063-1 | 可视环锯 |  |  | 1 | 支 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 细齿设计，可保护神经根，内部有间隔1～2mm刻度，同时配备专用保护套管一支。长度165～170mm，适合于6.3～6.4mm外径的椎间孔内窥镜配合使用。 配备保护套管
NYZBB-SBK-2023063-2 | 保护套管 |  |  | 1 | 支 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 长度为155mm～165mm的保护套管外径为： 7.5～7.6mm，内径为： 6.5～6.6mm。前端为斜角或鸭嘴型设计
NYZBB-SBK-2023063-3 | 调节扩张器 |  |  | 3 | 支 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 长度221mm～230mm，外径2.5mm～5mm，内径分别为1mm、1.5mm、2mm。
NYZBB-SBK-2023063-4 | 神经拉钩 |  |  | 1 | 支 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 直径2.5mm～3.5mm，前端L型，工作长度≥300mm。内镜下使用
NYZBB-SBK-2023063-5 | 剥离器 |  |  | 1 | 支 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 直径2.5mm～3.5mm，前端剥离或直型，工作长度310mm～320mm。 内镜下使用的
NYZBB-SBK-2023063-6 | 髓核钳 |  |  | 2 | 把 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 直径≥2.5mm，钳口上翘角度分别为≥45°及0°，长度310mm～320mm。 内镜下使用，有角度的
NYZBB-SBK-2023063-7 | 弹簧钳 |  |  | 1 | 把 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 直径2.5～3.5mm，钳口上翘角度≥45°，可提供上下开口，螺旋弹簧活动关节长度≥2.5mm，长度≥320mm。内镜下使用的
NYZBB-SBK-2023063-8 | 咬骨钳 |  |  | 2 | 把 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 直径3.4mm～3.5mm，长度340～350mm，钳口前端为40°/90°，可360°旋转，配备一把可拆卸通用手柄。内镜下使用的
NYZBB-SBK-2023063-9 | 髓核咬剪钳 |  |  | 2 | 把 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 直径2.4mm～2.5mm，长度310mm～320mm。分别为0°、15°。内窥镜下使用的
NYZBB-SBK-2023063-10 | 缓冲锤 |  |  | 1 | 把 | 此处请填写该设备单价 | 此处请填写该设备总价 |  | 特制医用不锈钢，塑料表面，可拆卸。
填报说明：请将此表格填写完成后置于标书第一部分。推介议价会当天请将此表格电子版（Excel格式）带到会场。请按上表顺序如实填写相关内容，产品名称前的序号不可更改，不得漏项。备注处请按要求填写，不要填“详见标书xx”。此表格蓝色部分无需打印。如需勘察现场请联系 谢工：18276318895。填表如有疑问请联系 招投标管理办公室 温麟 电话19107737402