南溪山医院消毒供应室集中供气管路布置工程招标需求

采购需求如下：

| 序号 | 配件名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304无缝不锈钢管 | 直径57mm*厚度2.5mm | 150 | 米 |
| 2 | 球阀 | 直径57mm*厚度2.5mm | 13 | 个 |
| 3 | 管件 |  | 1 | 批 |

- 备注：报价要求为包干价，含人工、材料运费、安装费、普票等费用。

- 中标方应按照医院要求进行安装，所有管道按要求安装至指定设备，中标方如对采购数量有疑问，可以到现场查看，如施工过程中出现数量不足的现象，由中标方负责，不得另外收取费用。

- 所用材料必须符合国家标准，提供相应的合格证书或相关检测合格证明材料。

- 中标人需提供不少于1年的免费质保期，质保期内因质量问题引起的故障由中标人负责免费维修或更换，并承担一切费用。

- 售后服务响应：（1）投标人应有固定的售后服务部门、维护人员，且能提供良好的技术支持，保证采购人的设备正常工作。（2）、投标人需提供24小时电话技术支持，接到采购人报修通知后30分钟内响应，要求提供现场服务的需在4小时内到达现场，直至故障排除正常运行；如遇紧急维修，接到报修通知后30分钟内响应，1小时内达现场处置，及时修复。

- 中标人免费提供安装服务，保证施工质量，达到医院的使用标准。

- 如需查看现场，请联系：谢工 18276318895