- 南溪山医院消毒供应室集中供气管路布置工程报价单

| 序号 | 配件名称 | 注册证名称 | 规格型号 | 国产/进口 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （万元） | 总价 （万元） | 质保期 | 是否可提供备用机 | 有无专机专用耗材 | 试剂、易损件报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304无缝不锈钢管 |  | 直径57mm*厚度2.5mm |  |  | 150 | 米 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 球阀 |  | 直径57mm*厚度2.5mm |  |  | 13 | 个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管件 |  |  |  |  | 1 | 批 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 备注：报价要求为包干价，含人工、材料运费、安装费、普票等费用。如需查看现场，请联系：谢工 18276318895

- 供货商：

- 供应商联系人：

- 供应商联系人电话：

- 备注：空格要求全部填满，无内容填写“无、/、0”。