**设备名称：手术器械一批（详见附表）**

**设备编号：NYZBB-SBK-2024042**

**数 量：1批**

**性 能 配 置 要 求**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
| 鼻咬切钳 | 30°，圆头 | 把 | 1 |
| 一次成型钻头 | 11mm | 支 | 4 |
| 动脉瘤夹钳 | 枪型 215mm | 把 | 1 |
| 吸引管 | 210×Ф3，直 | 把 | 4 |
| 显微镊（取瘤镊） | SW4025 枪型 环形齿头 3mm | 把 | 4 |
| 显微镊 | XW2011 直型 160x0.3mm | 把 | 1 |
| 咬骨钳后颅凹 | 240x5mm | 把 | 1 |
| 头皮拉钩 |  | 件 | 8 |
| 剥离器 | 直型 叶片 230x2mm | 件 | 4 |
| 柔性吸引管 | 260×2.5mm， | 件 | 4 |
| 柔性吸引管 | 260×3mm， | 件 | 4 |
| 组织镊 | 200，直型 | 把 | 2 |
| 牵开器 | 160mm | 把 | 1 |
| 牵开器 | 180mm | 把 | 1 |
| 显微钩 | 直型，球头 230x5x1mm | 把 | 6 |
| 精细取样钳（取瘤钳） | 200×3，左弯 | 把 | 1 |
| 显微剪 | 枪状，尖头，左弯 | 把 | 1 |
| 显微剪 | 枪状，尖头，右弯 | 把 | 1 |
| 柔性吸引管 | 260×2.5mm，左弯，下弯，上弯 | 把 | 3 |
| 柔性吸引管 | 260×3mm， 右弯，下弯，上弯 | 把 | 3 |
| 刮匙 | 240×4，直形 | 把 | 1 |
| 手术剪 | 弯尖 总长110mm | 把 | 1 |
| 手术剪 | 弯尖 总长140mm | 把 | 1 |
| 手术剪 | 弯尖 总长160mm | 把 | 1 |
| 椎板咬骨钳 | 110°x3 | 把 | 1 |
| 椎板咬骨钳 | 110°x4 | 把 | 1 |
| 显微剪 | 225mm | 把 | 4 |
| 显微剪 | 225mm | 把 | 4 |
| 牵开器 | 240mm | 把 | 1 |
| 整形镊 | 160mm | 把 | 4 |