附件： 公共卫生应急救治中心采购明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 品牌 |
| 1 | 烟感 | － | 个 | 1 |  | 国泰怡安、海湾、北大青鸟、法安通 |
| 2 | 温感 | － | 个 | 1 |  | 国泰怡安、海湾、北大青鸟、法安通 |
| 3 | 手报 | － | 个 | 1 |  | 国泰怡安、海湾、北大青鸟、法安通 |
| 4 | 消按 | － | 个 | 1 |  | 国泰怡安、海湾、北大青鸟、法安通 |
| 5 | 声光 | － | 个 | 1 |  | 国泰怡安、海湾、北大青鸟、法安通 |
| 6 | 广播模块 | － | 个 | 1 |  | 国泰怡安、海湾、北大青鸟、法安通 |
| 7 | 输入输出模块 | － | 个 | 1 |  | 国泰怡安、海湾、北大青鸟、法安通 |
| 8 | 输入模块 | － | 个 | 1 |  | 国泰怡安、海湾、北大青鸟、法安通 |
| 9 | 输出模块 | － | 个 | 1 |  | 国泰怡安、海湾、北大青鸟、法安通 |
| 10 | 短路隔离器 | － | 个 | 1 |  |  |
| 11 | 火灾显示盘 | － | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 消防喇叭 | － | 个 | 1 |  |  |
| 13 | 紧急启停按钮 | － | 个 | 1 |  |  |
| 14 | 回路卡 | － | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 联网卡 | － | 个 | 1 |  |  |
| 16 | 气体灭火主机按键膜 | － | 个 | 1 |  |  |
| 17 | 总线盘 | － | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 多线盘 | － | 个 | 1 |  |  |
| 19 | 消防电话主机 | － | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 电源盘 | － | 个 | 1 |  |  |
| 21 | 电源监控主机 | － | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 防火门监控主机 | － | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 应急疏散主机 | － | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 放气灯 | － | 个 | 1 |  |  |
| 25 | 电气火灾主机屏幕 | － | 块 | 1 |  |  |
| 26 | 回路板 | － | 块 | 1 |  |  |
| 27 | 打印机 | － | 个 | 1 |  |  |
| 28 | 气体报警主机 | － | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 消防主机电源盘 | － | 个 | 1 |  |  |
| 30 | AC-DC电源盘 | － | 个 | 1 |  |  |
| 31 | 消防主机主板 | － | 块 | 1 |  |  |
| 32 | 消防主机电源板 | － | 块 | 1 |  |  |
| 33 | 消防主机图显传输板 | － | 块 | 1 |  |  |
| 34 | 消防应急主机传输板 | － | 块 | 1 |  |  |
| 35 | 主机多线盘 | － | 个 | 1 |  |  |
| 36 | 智能双液位测控装置 | － | 套 | 1 |  |  |
| 37 | 普通双液位测控装置 | － | 套 | 1 |  |  |
| 38 | 备用电池 | 12V5AH | 个 | 1 |  |  |
| 39 | 12V7AH | 个 | 1 |  |  |
| 40 | 12V10AH | 个 | 1 |  |  |
| 41 | 12V12AH | 个 | 1 |  |  |
| 42 | 12V17AH | 个 | 1 |  |  |
| 43 | 12V24AH | 个 | 1 |  |  |
| 44 | 12V38AH | 个 | 1 |  |  |
| 45 | 12V55AH | 个 | 1 |  |  |
| 46 | 广播功率放大器 | 150W | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 300W | 个 | 1 |  |  |
| 48 | 500W | 个 | 1 |  |  |
| 49 | 继电器 | HHS6R/220V | 个 | 1 |  |  |
| 50 | HH52P/24V | 个 | 1 |  |  |
| 51 | HH52P/220V | 个 | 1 |  |  |
| 52 | 星三角时间继电器 | 个 | 1 |  |  |
| 53 | 24V | 个 | 1 |  |  |
| 54 | 380V | 个 | 1 |  |  |
| 55 | HH54P/220V | 个 | 1 |  |  |
| 56 | HH54P/24V | 个 | 1 |  |  |
| 57 | 交流接触器 | 40A | 个 | 1 |  |  |
| 58 | CJX2-6511 | 个 | 1 |  |  |
| 59 | CJ20-63A | 个 | 1 |  |  |
| 60 | 220V32A | 个 | 1 |  |  |
| 61 | 5011 | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 闸阀 | DN40 | 个 | 1 |  |  |
| 63 | DN50 | 个 | 1 |  |  |
| 64 | DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 65 | DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 66 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 67 | DN150 | 个 | 1 |  |  |
| 68 | DN200 | 个 | 1 |  |  |
| 69 | DN250 | 个 | 1 |  |  |
| 70 | 蝶阀 | DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 71 | DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 72 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 73 | 信号阀 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 74 | DN125 | 个 | 1 |  |  |
| 75 | DN150 | 个 | 1 |  |  |
| 76 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 77 | DN80 | 个 | 1 |  |  |
| 78 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 79 | DN150 | 个 | 1 |  |  |
| 80 | DN200 | 个 | 1 |  |  |
| 81 | DN250 | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 喷淋头 | 68度 | 个 | 1 |  |  |
| 83 | 新增喷淋 | － | 个 | 1 |  |  |
| 84 | 喷淋改管 | － | 个 | 1 |  |  |
| 85 | 消防卷盘 | － | 个 | 1 |  |  |
| 86 | 旋转消火栓头 | DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 87 | 水枪头 | DN65 | 个 | 1 |  |  |
| 88 | 水带 | DN65 | 盘 | 1 |  |  |
| 89 | DN50 | 盘 | 1 |  |  |
| 90 | 卡箍 | DN100 | 个 | 1 |  |  |
| 91 | DN150 | 个 | 1 |  |  |
| 92 | DN165 | 个 | 1 |  |  |
| 93 | DN200 | 个 | 1 |  |  |
| 94 | 室内消火栓箱 | － | 个 | 1 |  |  |
| 95 | 室外消火栓 | DN150 | 项 | 1 |  |  |
| 96 | DN100 | 项 | 1 |  |  |
| 97 | 干粉灭火器 | 4kg | 具 | 1 |  |  |
| 98 | 5kg | 具 | 1 |  |  |
| 99 | 4kg悬挂式 | 具 | 1 |  |  |
| 100 | 6kg悬挂式 | 具 | 1 |  |  |
| 101 | 8kg悬挂式 | 具 | 1 |  |  |
| 102 | 二氧化碳灭火器 | 2kg | 具 | 1 |  |  |
| 103 | 3kg | 具 | 1 |  |  |
| 104 | 七氟丙烷灭火器 | 6kg悬挂式 | 具 | 1 |  |  |
| 105 | 10kg悬挂式 | 具 | 1 |  |  |
| 106 | 七氟丙烷罐体 | － | 个 | 1 |  |  |
| 107 | 七氟丙烷药剂 | － | 公斤 | 1 |  |  |
| 108 | 卷帘控制箱 | － | 个 | 1 |  |  |
| 109 | 消防卷帘电机 | － | 个 | 1 |  |  |
| 110 | 卷帘按钮 | － | 个 | 1 |  |  |
| 111 | 普通闭门器 | － | 个 | 1 |  |  |
| 112 | 电动闭门器 | － | 个 | 1 |  |  |
| 113 | 过滤式消防自救呼吸器 | － | 个 | 1 |  |  |
| 114 | 应急灯 | － | 块 | 1 |  |  |
| 115 | 智能型应急灯 | － | 块 | 1 |  |  |
| 116 | 安全出口 | － | 块 | 1 |  |  |
| 117 | 智能型安全出口 | － | 块 | 1 |  |  |
| 118 | 疏散指示牌 | － | 块 | 1 |  |  |
| 119 | 智能型疏散指示牌 | － | 块 | 1 |  |  |
| 120 | 铜线耳 | － | 个 | 1 |  |  |
| 121 | 线管 | － | 米 | 1 |  |  |
| 122 | 2\*1.5㎡双绞线 | － | 米 | 1 |  |  |
| 123 | BV1.5mm²单芯铜芯线 | － | 米 | 1 |  |  |
| 124 | φ16金属线管 | － | 米 | 1 |  |  |
| 125 | DN100镀锌管 | － | 米 | 1 |  |  |
| 126 | DN65镀锌管 | － | 米 | 1 |  |  |
| 127 | 250A双电源自动切换装置 | － | 个 | 1 |  |  |
| 128 | 滤波器 | － | 个 | 1 |  |  |
| 129 | 空开 | － | 个 | 1 |  |  |
| 130 | 压力传感器 | － | 个 | 1 |  |  |
| 131 | 电接点压力表 | － | 个 | 1 |  |  |
| 132 | 压力表 | － | 个 | 1 |  |  |
| 133 | 水泵接合器 | SQD100 | 个 | 1 |  |  |
| 134 | 湿式报警阀 | 150型 | 个 | 1 |  |  |
| 135 | 水力警铃 | － | 个 | 1 |  |  |
| 136 | 浮球阀 | － | 个 | 1 |  |  |
| 137 | 压力控制阀 | － | 个 | 1 |  |  |
| 138 | 30KW消防水泵维修 | － | 台 | 1 |  |  |
| 139 | 30KW一控二P55控制柜 | － | 台 | 1 |  |  |
| 140 | 37KW喷淋泵维修 | － | 台 | 1 |  |  |
| 141 | 22KW消火栓泵维修 | － | 台 | 1 |  |  |
| 142 | 37KW喷淋泵控制柜 | － | 台 | 1 |  |  |
| 143 | 22KW消火栓泵控制柜 | － | 台 | 1 |  |  |
| 144 | 37KW喷淋泵维修（多级） | － | 台 | 1 |  |  |
| 145 | 22KW消火栓泵维修（多级） | － | 台 | 1 |  |  |
| 146 | 消防泵自动巡检控制设备 | － | 台 | 1 |  |  |
| 147 | 喷淋泵消防机械应急启动控制柜 | － | 台 | 1 |  |  |
| 148 | 37KW喷淋泵控制柜（IP55) | － | 台 | 1 |  |  |
| 149 | 22KW消火栓泵控制柜（IP55） | － | 台 | 1 |  |  |
| 150 | 2.2KW稳压泵电机维修 | － | 台 | 1 |  |  |
| 151 | 2.2KW稳压泵购新 | － | 台 | 1 |  |  |
| 152 | 35KW喷淋泵电机维修 | － | 台 | 1 |  |  |
| 153 | 7.5KW离心泵 | － | 台 | 1 |  |  |
| 154 | 45KW水泵更换轴承维修 | － | 台 | 1 |  |  |
| 155 | 30KW水泵电机维修换轴承 | － | 台 | 1 |  |  |
| 156 | 22KW水泵电机维修换轴承 | － | 台 | 1 |  |  |
| 157 | 2.2KW水泵电机维修换轴承 | － | 台 | 1 |  |  |
| 158 | 30KW消火栓泵 | － | 台 | 1 |  |  |
| 159 | 30KW消火栓泵控制柜 | － | 套 | 1 |  |  |