## Sheet1
序号 | 拟招耗材、试剂名称 | 需求参数 、适用范围
1 | 眼科移液手柄 | 1、需求参数：23G针管，针管长度：30mm≦X≦32mm，含软头。2、适用范围：在眼科玻璃体和视网膜相关手术中，用于眼内液体和气体的抽吸处理。
2 | 眼科超乳灌注套 | 1、需求参数：切口尺寸2.2mm-2.4mm，含测试腔；测试腔与灌注套之间的连接处应不漏液。2、适用范围：产品为眼科超声乳化手术中的辅助器械，与眼科超乳手柄及针头、眼科注吸手柄及针头配合使用。
3 | ICL(ImplantableContactLens， 可植入式隐形眼镜) | 1、需求参数：球镜：-0.5D到-18.0D；直径：12.1、12.6、13.2、13.7毫米。2.适用范围：矫正近视。
4 | TICL(Toric ImplantableContactLens， 散光矫正型可植入式隐形眼镜) | 1.需求参数：球镜：-0.5D到-18.0D；柱镜：+0.5D到+6.0D；直径：12.1、12.6、13.2、13.7毫米。2.适用范围：矫正近视合并散光。
5 | 一次性使用泪道引流管 | 1.需求参数：全长约8.5cm，双空心管体设计，两头分别有2根泪道探针。2.适用范围：手术治疗泪囊炎、鼻泪管阻塞、泪小管阻塞、泪小管离断等多种泪道疾病。
6 | 鼻泪道再通管 | 1.需求参数：三维支撑、槽型引流设计，全长3.5cm,直径0.32cm，分为RT-L型（左侧鼻腔）和RT-R型（右侧鼻腔）2.适用范围：手术治疗泪囊炎、鼻泪管阻塞，用于鼻内镜下泪囊鼻腔吻合术。