## Sheet1
序号 | 拟招耗材、试剂名称 | 需求参数、适用范围
1 | 一次性使用高频乳头切开刀 | 兼容管道内径2.8mm、有效长度：1700mm、先端部直径：4.5Fr、先端头长（A）：7mm、刀丝长（B）：25mm，兼容刀丝：0.035” 刀丝腔 导丝腔和造影注射腔独立分开。本产品与奥林巴斯指定的内镜以及高频设备配套使用，用于十二指肠乳头切开术。
2 | 一次性使用内窥镜活体取样钳 | 各规格/分为包塑/不包塑；平口/鼠齿；带针/不带针 钳头直径:1.8mm/2.3mm 工作长度：1050mm、1200mm、1600mm、1800mm、2300mm 具有可旋转取样钳，与内窥镜配合使用，便于内窥镜下胃及十二指肠活体组织取样。
3 | 胆道扩张导管 | 该产品由扩张导管和导管座组成。扩张导管的材料为聚四氟乙烯，导管头端带有钽标记环。环氧乙烷灭菌，一次性使用。货架有效期≥3年。 该产品用于在荧光屏监视下，沿导丝经口腔或鼻腔插入胆道，进行胆道狭窄的扩张。
4 | 胆道支架及导引系统 | 胆道支架系统及引导系统由：胆道支架、支架引导系统、支架装载套管、支架推送器组成。材料：胆道支架：不透射线的聚乙稀；支架导引管和支架装载器：不透射线的聚四氟乙稀；支架推送器；聚四氟乙稀；支架导引导管不透射线标记；钽环。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用，有效期3年。 胆道支架及导引系统被设计用于在内窥镜下插入胆道，进行胆汁的内引流。
5 | 可旋转重复开闭软组织夹 | 可旋转重复开闭软组织夹由夹片、夹座、过度帽、拉索、外管（弹簧管）、护套管、定位帽、滑块、手柄和外管（涂层）组成。 该产品以无菌状态提供，经环氧乙烷灭菌。一次性使用 与内窥镜配套使用，用于在消化道内放置夹子。夹子用于内窥镜下的标记、消化道组织的止血。 开口尺寸18-20mm