## Sheet1
序号 | 项目标的名称 | 需求参数、适用范围
1 | 耗材、试剂一批（九）1 脐动静脉导管 | 用于呼吸机/麻醉机设备和病人之间的气体输送，作为麻醉气体、氧气进入病人体内的通道。
2 | 耗材、试剂一批（九）2 一次性呼吸/麻醉管路组及附件 | 适用于对出生72小时内的新生儿患者通过脐血管建立短期（＜30天）血管内通路，经脐动脉用于采集血液样本或监测血压；经脐静脉用于输液、输血、采集血液样本或监测血压。
3 | 耗材、试剂一批（九）3 房间隔缺损封堵器输送系统 | 用途：在房间隔缺损封堵手术中输送房间隔缺损封堵器。 参数：管腔内径包括6F、7F、8F、9F、10F、12F、14F。
4 | 耗材、试剂一批（九）4 导引鞘 | 用于建立有助于血管内器械的经皮进入通路和用于下腔静脉滤器取出术。