## Sheet1
序号 | 拟招耗材、试剂名称 | 需求参数 、适用范围
3 | 耗材、试剂一批（二）3幽门螺旋杆菌（HP）抗原检测试剂（胶体金法） | 测方法： 胶体金法 样本类型： 粪便样本 检测原理： 采用胶体金免疫层析技术，通过特异性抗体与幽门螺旋杆菌抗原结合，形成可检测的色带。 灵敏度： 高灵敏度，能够检测低浓度的幽门螺旋杆菌抗原 特异性： 高特异性，减少假阳性结果 稳定性： 试剂在规定储存条件下稳定，有效期不少于12个月 操作简便： 适合检验科日常使用，操作简便快捷 质量控制： 具备完善的质量控制体系，确保检测结果的准确性 适用范围 临床诊断： 用于检测人体粪便样本中幽门螺旋杆菌（HP）抗原，辅助诊断幽门螺旋杆菌感染。
4 | 耗材、试剂一批（二）4一次性使用微量采血吸管 | 需求参数：规格：80uL,采血吸管管壁应无色、透明，内外表面应清洁。容量标线易于观察，不易脱落，标线以外可用于观察的长度应不小于5mm。采血端部应平滑、整齐，并易于区分配合端和采血端。适用范围：可用于末梢血采集和微量血吸取。