## Sheet1
序号 | 拟招耗材、试剂名称 | 需求参数 、适用范围
1 | 耗材、试剂一批（三） 1 支原体(MP)核酸检测试剂盒(恒温扩增-实时荧光法) | 无需进行核酸提取，并能够在50分钟出具检验结果，适用于我院检验科优思达快速核酸检测仪
2 | 耗材、试剂一批（三） 2 呼吸道合胞病毒核酸检测试剂盒(恒温扩增-实时荧光法) | 无需进行核酸提取，并能够在50分钟出具检验结果，适用于我院检验科优思达快速核酸检测仪
3 | 耗材、试剂一批（三） 3 甲型/乙型流感病毒核酸检测试剂盒(恒温扩增-实时荧光法) | 无需进行核酸提取，并能够在50分钟出具检验结果，适用于我院检验科优思达快速核酸检测仪