## Sheet1
标的序号 | 拟招标的名称 | 需求参数、适用范围
1 | 耗材、试剂一批（十七） 1 颅内支架系统 | 1、激光雕刻开环，动脉瘤辅助支架；2、适用于颅内前循环以及后循环血管；3、全尺寸（含3.0mm，4.0mm和4.5mm直径）通过内径为0.0165in/0.017in微导管输送；4、支架短缩率低于7%；5、支架头端无导丝设计。
2 | 耗材、试剂一批（十七） 2 植入式给药装置 | 需求参数：产品植入部分由港体包括（港座、注射件、储液腔、连接）、导管锁止结构、导管和选用器械或附件组成。附件需包括：一次性使用注射器（仅用于术前冲洗导管）、一次性使用注射针、麻醉用针、一次性塑柄手术刀、牵引针、导管固定锚、肝素帽、一次性使用植入式给药装置专用输液针、一次性使用植入式给药装置专用注射针、导丝。该产品及相关附件需无菌状态提供。适用范围：专用于椎管内给药
3 | 耗材、试剂一批（十七） 3 冠状动脉分流栓 | 需求内径为1.00mm、1.25mm、1.50mm、1.75mm、2.00mm、2.25mm、2.50mm。对应型号为FT-12100、FT-12125、FT-12150、FT-12175、FT-12200、FT-12225、FT-12250，用于冠状动脉不停跳搭桥手术，确保手术顺利进行和心肌缺血保护，是该手术必需产品。