**门诊叫号屏幕维修服务项目采购参数及要求**

**项目名称**：门诊叫号屏幕维修服务采购。

**项目内容**：对下列清单中的门诊叫号屏幕进行维修，包括但不限于硬件故障排除、软件系统维护、屏幕更换等。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 屏幕型号 | 故障问题描述 | 数量 | 单位 |
| 1 | 神州视翰LED19-MSPAD-H | 19寸门诊诊室叫号屏，黑屏，电源可通电，，指示灯亮，可能屏体故障主板故障 | 1 | 块 |
| 2 | 神州视翰LED55-MSTV-H | 55寸候诊区域叫号屏，显示有条纹和波浪，可能屏体故障、电源板或主板故障 | 3 | 块 |
| 3 | 神州视翰LED19-MSPAD-H | 无法点亮，内部无电源灯显示，可能电源模块或电源板故障。 | 1 | 块 |

**服务期限：至项目验收合格。**

**采购方式：院内采购。**

**响应时间：供应商需在合同签订后，立即到现场更换，1个工作日完成。**

**维修质量：确保维修后的叫号屏幕能够正常运行，满足医院门诊叫号需求。**

**备件供应：提供原厂备件，保证备件的合法来源和质量。**

**技术支持**：提供7×24小时的技术支持服务，及时解决维修过程中出现的问题。

**报价内容**：包含维修服务费、备件费、人工费、交通费等所有费用。

**报价方式**：按预算金额内报价，无故超出预算金额的报价可作无效标处理。

**报价文件**：需提供详细的报价清单、服务方案、资质证明等相关文件。

**合同签订**：成交供应商需与医院签订正式合同，明确双方的权利和义务。

**验收标准**：按照医院制定的验收标准进行验收，确保维修服务质量符合要求。

**售后服务**：提供不低于6个月的免费维保服务。