## Sheet1
标的序号 | 拟招标的名称 | 需求参数、适用范围
1 | 耗材、试剂一批（二十五） 1 一次性使用高频乳头切开刀 | 兼容管道内径2.8mm、有效长度：1700mm、先端部直径：4.5Fr、先端头长（A）：7mm、刀丝长（B）：25mm，兼容刀丝：0.035”。用于内镜下乳头括约肌切开术（EST）独有的聪明绝缘涂层（针长5mm，绝缘涂层3mm），可使手术更安全。刀丝腔、导丝腔和造影剂注射腔是独立分开，具备C挂钩、V鞘管和V标记，可使手术更方便可快速交换。X线下可出色显影。预弯型设计、尖头型。
2 | 耗材、试剂一批（二十五） 2 注射用透明质酸钠凝胶（短效水光针） | 非交联产品（小分子、短效水光针），需满足用于面部、颈部等部位的中胚层注射，能满足机打水光，适用于抚平额部、面部、颈部的浅层细纹，补水，提亮肤色，改善肤质，屏障强化等功能，要求三类器械。
3 | 耗材、试剂一批（二十五） 3 注射用修饰（或交联）透明质酸钠凝胶（长效水光针） | 交联产品或复合产品（小分子、长效水光针），需满足用于面部、颈部等部位的中胚层注射，能满足机打水光，适用于抚平额部、面部、颈部的浅层细纹，补水，提亮肤色，改善肤质，屏障强化等功能，要求三类器械。
4 | 耗材、试剂一批（二十五） 4 注射用修饰（或交联）透明质酸钠凝胶（填充类玻尿酸） | 交联产品或复合产品，品牌产品不同型号或规格需能分别满足以下要求：轮廓固定类（超大分子、大分子填充剂），适用于眉弓、颏部、鼻部以及韧带骨膜层的骨相塑形及底层支撑。要求三类器械。
5 | 耗材、试剂一批（二十五） 5 注射用修饰（或交联）透明质酸钠凝胶（填充类玻尿酸） | 交联产品或复合产品，品牌产品不同型号或规格需能分别满足以下要求：皮下脂肪层、深部容量补充类（中大分子或中小分子填充剂），适用于颞部、下颌、颊部、鼻颧沟皮下组织深层的容量缺失。要求三类器械。
6 | 耗材、试剂一批（二十五） 6 注射用修饰（或交联）透明质酸钠凝胶（填充类玻尿酸） | 交联产品或复合产品，品牌产品不同型号或规格需能分别满足以下要求：浅层修饰类（中小分子填充剂或凝胶类填充），能适用于泪沟、苹果机、法令纹、面颊、口周、唇部等部位的浅表修饰，柔和、不易显影。要求三类器械。