**项目名称：小儿腹腔镜**

**项目编号：NYZBB-SBK-2025051**

**数 量：1套**

**性 能 配 置 要 求**

1. **腹腔内窥镜**
2. 30度内窥镜，广角，直径约5mm，25cm＜长度＜30cm；
3. 柱状晶体光学镜，保证无图像变形和扭曲；
4. 蓝宝石镜面，带光纤接口；
5. 带防球变系统，镜面需含防腐蚀性化学物质的防护层，；
6. 二层外管，镜体内外多层涂层，带预防光损失功能，可增加光亮度；
7. 兼容性高，可连接其他品牌的导光束；
8. 可高温高压消毒。

**二、配置明细（至少包含）**

1. 30°腹腔内窥镜1支；
2. 消毒盒1个。