## Sheet1
需求调查报名表
项目名称：达芬奇手术机器人手术专用器械及耗材一批 性 能 配 置 要 求 1、达芬奇Xi手术专用器械参数，主要用于采购单位各个手术科室开展达芬奇机器人(IS4000)术中使用。 表格中所招产品数量为预估每年采购量，最终结算以实际采购数量为准。
da Vinci Xi 8mm EndoWrist® Instrument ( da Vinci Xi 8mm 可转腕手术器械 )
序号 | 项目标的名称 | 单把使用次数 | 单位 | 预估使用量（年） | 产品名称（注册证名称） | 医保码 | 注册证号 | 国产/进口 | 型号、规格 | 生产厂家 | 供应商（公司全称） | 是否在广西药品和医用耗材招采管理系统挂网/挂网价格（元） | 联系人姓名电话
1 | 大号持针钳 | 15 | 把 | 3
2 | CADIERE镊 | 18 | 把 | 3
3 | 单极手术弯剪 | 10 | 把 | 24
4 | 永久电钩 | 10 | 把 | 12
5 | MEGATM持针钳 | 10 | 把 | 2
6 | 有孔双极镊 | 14 | 把 | 35
7 | Harmonic ACE 手术弯剪 | Box of 6 | 盒 | 3
8 | MARYLAND 双极镊 | 14 | 把 | 15
da Vinci Xi Reusable Accessories （da Vinci Xi可重复用配件）
序号 | 项目标的名称 | 单把使用次数 | 单位 | 预估使用量（年） | 产品名称（注册证名称） | 医保码 | 注册证号 | 国产/进口 | 型号、规格 | 生产厂家 | 供应商（公司全称） | 是否在广西药品和医用耗材招采管理系统挂网/挂网价格（元） | 联系人姓名电话
9 | 8mm器械套管 | N/A | 个 | 4
10 | 8mm钝型闭孔器 | N/A | 个 | 1
da Vinci Xi Reusable Accessories（da Vinci Xi可重复用配件）
序号 | 项目标的名称 | 单把使用次数 | 单位 | 预估使用量（年） | 产品名称（注册证名称） | 医保码 | 注册证号 | 国产/进口 | 型号、规格 | 生产厂家 | 供应商（公司全称） | 是否在广西药品和医用耗材招采管理系统挂网/挂网价格（元） | 联系人姓名电话
11 | 高频电缆 | N/A | 根 | 1
Da vinci XI 一次性耗材
序号 | 项目标的名称 | 单把使用次数 | 单位 | 预估使用量（年） | 产品名称（注册证名称） | 医保码 | 注册证号 | 国产/进口 | 型号、规格 | 生产厂家 | 供应商（公司全称） | 是否在广西药品和医用耗材招采管理系统挂网/挂网价格（元） | 联系人姓名电话
12 | 器械臂无菌罩 | Box of 20 | 箱 | 51
13 | 尖端盖附件（单级弯剪） | Box of 10 | 箱 | 25
14 | 中心立柱无菌套 | Box of 20 | 箱 | 1
15 | 5-8mm套管密封件 | Box of 10 | 箱 | 80
填报说明： 1、请按上表顺序如实填写相关内容，表格模板不可更改，内容必须与注册证完全相符。 2、此报名表填写完整后上传邮箱nysbkhc@163.com医疗设备管理科梁老师，即报名成功，邮件名格式：项目名称+报名公司。 3、报名表、一次报价、二次报价所报的产品必须统一内容与格式，电子版与标书纸质版必须一模一样，且不得合并单元格。 4、拟投标公司没有的产品请划“﹨”，此表格蓝色部分无需打印。填表如有疑问请联系医疗设备管理科：梁老师 0773-3831227。