## Sheet1
标的序号 | 拟招标的名称 | 需求参数、适用范围
1 | 耗材、试剂一批（二十六）1一次性使用血管内成像导管（HC160) | 需求参数：①导管表面覆有亲水涂层 ②导管长度＞135cm ③导管头端配备快速交换接口 ④回撤长度≥90mm ⑤导管具备4个显影环 适用范围：产品与天津恒宇医疗科技有限公司的光学干涉断层成像系统(HS200)配合使用，用于冠状动脉血管内成像，可用于临床需要进行腔内介入治疗的患者。